|  | # FONDAZIONE # IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO” ## Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ## di diritto pubblico (D.M. 28/4/2006) C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180 V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA Tel. 0382.5011 |
| --- | --- |

ALLEGATO “B” - SCHEDA TECNICA PRELIMINARE

all’offerta n.....................................del .....................

Scheda tecnica relativa ad apparecchiature elettriche, elettroniche e biomediche da compilare integralmente da parte della Ditta offerente. Tale scheda deve essere compilata per ogni apparecchiatura offerta e deve essere debitamente firmata, timbrata e rispedita insieme all’offerta.

| INFORMAZIONI GENERALI SULL’APPARECCHIATURA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CODICE CIVAB |
| Tipologia: |  |  |  |
| Modello: |  |  |  |
| Produttore: |  |  |  |
| Nazione di produzione: |  |  |  |
| Importatore: |  |  |  |
| Fornitore: |  |  |  |
| Data di inizio produzione |  | anno |  |
| Data di inizio commercializzazione in Italia |  | anno |  |
| Data di costruzione dell’apparecchiatura offerta |  | anno |  |
| Periodo di garanzia assicurato dal produttore |  | mesi |  |
| Periodo di garanzia assicurato dal fornitore |  | mesi |  |

| INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DELL’APPARECCHIATURA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| L’apparecchiatura è costruita a “regola d’arte” secondo le normative attualmente vigenti in Italia |  |  |
| L’apparecchiatura possiede il marchio “IMQ” |  |  |
| - L’apparecchiatura possiede il marchio “CE”; rif. Direttiva “Dispositivi Medici” 93/42 (*) |  |  |
| - L’apparecchiatura possiede il marchio “CE”; rif. Direttiva “Compatibilità Elettromagnetica” 89/336, modificata dalle Direttive 92/31, 93/68 e 93/97 (*) |  |  |
| - L’apparecchiatura possiede marchio “CE” con riferimento ad altra Direttiva (*) (specificare) |  |  |
| L’apparecchiatura possiede marchi di conformità esteri (*) (specificare) | Si | No |
| Si garantisce la rispondenza dell’apparecchiatura/sistema installato come indicato dall’art. 6 Dlgs.626/94 e succ. mod. ed integr. | Si | No |
| Apparecchiatura conforme alle norme CEI 62.5 (specificare le particolari se esistenti) | Si | No |
| Apparecchiatura conforme alle norme CEI 66.5 (specificare le particolari se esistenti) | Si | No |
| Apparecchiatura conforme ad altre norme CEI (specificare il gruppo e le particolari se esistenti) | Si | No |
| Apparecchiatura conforme alle norme IEC (specificare) | Si | No |
| L’apparecchiatura è dotata di idonea segnaletica di sicurezza rispondente al D.Lgs. 493/96 e successive modificazioni e integrazioni. | Si | No |

(*) Allegare copia dichiarazione di conformità

| INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | No |
| Si garantisce la riparazione per 10 anni |  |  |  |
| Se NO, per quanti anni si garantisce la riparazione |  |  |  |
| Si garantisce la fornitura di ricambi per 10 anni |  |  |  |
| Se NO, per quanti anni si garantisce la fornitura |  |  |  |
| Si garantisce la disponibilità ad istruire personale della Ingegneria Clinica per la manutenzione e la riparazione dell’apparecchiatura |  |  |  |
| 1. Se SI, l’eventuale costo del corso è pari a lire |  |  |  |
| 2. Se SI, quanto durerà tale istruzione |  |  |  |
| Ditta incaricata della manutenzione: |  |  |  |
| Sede servizio di assistenza tecnica: |  |  |  |
| Numero di addetti all’assistenza tecnica: |  |  |  |

MATERIALE CONSUMABILE NECESSARIO PER L’UTILIZZO (SPECIFICARE IL TIPO)

| CLASSIFICAZIONE APPARECCHIATURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo dell’apparecchiatura (B - BF - CF rif. Norme CEI 62.5) |  |  |  |  |  |
| Classe dell’apparecchiatura (I - II - AI rif. Norme CEI 62.5) |  |  |  |  |  |
| Classe dell’apparecchiatura (rif. Direttiva 93/42) |  |  |  |  |  |
| Eventuale protezione da defibrillazione |  |  | Si |  | No |
| L’apparecchiatura è dotata di due fusibili e di interruttore onnipolare sul circuito di alimentazione |  |  | Si |  | No |
| DATI DIMENSIONALI |  |  |  |  |  |
| Dimensioni (altezza x larghezza x profondità): |  |  |  |  |  |
| Peso: |  |  |  |  |  |
| Alimentazione a corrente continua - pile/batterie |  |  |  |  |  |
| - Tipo |  |  |  |  |  |
| - Tensione nominale |  |  |  |  |  |
| - N° pile/batterie |  |  |  |  |  |
| - Capacità di carica |  |  |  |  |  |
| - Autonomia in ore al massimo assorbimento |  |  |  |  |  |
| - Tempo di carica al 100% |  |  |  |  |  |
| - Reperibilità pile/batterie |  |  |  |  |  |
| Alimentazione a corrente continua o alternata – alimentatore |  | classe |  | tipo |  |
| Input (AC, DC, Volt, mA, Hz, Fasi) |  |  |  |  |  |
| output (AC, DC, Volt, mA, Hz, Fasi) |  |  |  |  |  |
| L’apparecchiatura necessita di bombole di gas |  |  | Si |  | No |
| - N° bombole: |  |  |  |  |  |
| - Tipo di gas: |  |  |  |  |  |
| L’apparecchiatura necessita di circolazione d’acqua |  |  | Si |  | No |
| - Portata l/min |  |  |  |  |  |
| - Temperatura °C: |  |  |  |  |  |
| - Pressione Bar: |  |  |  |  |  |
| Caratteristiche chimico fisiche dell’acqua: |  |  |  |  |  |

| ESIGENZE DI INSTALLAZIONE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assorbimento elettrico allo spunto |  |  |  |
| Calore disperso nell’ambiente |  |  |  |
| Limiti di temperatura ambientale di funzionamento: |  |  |  |
| Limiti di umidità ambientale di funzionamento: |  |  |  |
| Esigenza di alimentazione stabilizzata entro il |  |  |  |
| Esigenza di alimentazione ininterrotta: |  | Si | No |

Infrastrutture particolari necessarie per l’installazione:

Ulteriori esigenze tecniche per l’installazione, il funzionamento corretto e l’uso sicuro dell’apparecchiatura: