STRUTTURA ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI Padiglione n. 31 Pediatria DIRIGENTE Dr.ssa Olivia Piccinini Tel. 0382.503.996 e-mail: o.piccinini@smatteo.pv.it SEGRETERIA #### Tel. 0382 503.983 Fax 0382 503.990 Per informazioni: Sig. Matteo Barbieri Tel 0382.503.830 Fax 0382.503.990 e-mail: mbarbieri@smatteo.pv.it Nella dichiarazione dei redditi dona il tuo 5 x mille al San Matteo. Non costa nulla. Nel riquadro “Finanziamento della ricerca sanitaria” inserisci il codice fiscale 00303490189 e firma. La ricerca serve. A tutti..

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE CRONICHE - NELLA FORMA DELLA GARA AGGREGATA - OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO (CAPOFILA) FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI MILANO E ALLE A.O. SAN GERARDO DI MONZA, LUIGI SACCO, SAN PAOLO, GAETANO PINI, SAN CARLO BORROMEO, ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO E NIGUARDA CA’ GRANDA DI MILANO, ALL’A.O. G. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE ED ALL’A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (MANDANTI) PER 48 MESI

CAPITOLATO DI GARA

P – 20140029195

CODICE GARA: 6247114

INDICE

Art. 1: Oggetto della fornitura	pag. 3

Art. 2: Durata del contratto e clausola di adesione	pag. 3

Art. 3: Caratteristiche della fornitura 	pag. 4

Art. 4: Collaudo e assistenza	pag. 7

Art.5: Prezzi e pagamenti 	pag. 8

Art. 6: Revisione prezzi	pag. 10

Art. 7: Incedibilità dei crediti  	pag.11

Art.8: Modalità di consegna 	pag.11

Art. 9: Accertamento della qualità dei prodotti	pag. 12

Art. 10: Vizi e imperfezioni 	pag. 12

Art. 11: Sostituzione del materiale	pag. 13

Art.12: Personale – Cause di forza maggiore 	pag. 13

Art. 13: Deposito cauzionale definitivo	pag. 13

Art. 14: Subappalto – eredi – fallimento	pag. 14

Art. 15: Penali e provviste d’ufficio	pag. 14

Art. 16: Risoluzione e recesso	pag. 14

Art. 17: Arbitrato e foro competente	pag. 15

Art. 18: Spese	pag. 15

Art. 19: tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 16

Art. 20: Informazioni complementari	pag. 16

Allegato FABBISOGNI: riepilogo fabbisogni per le diverse Aziende

Allegato A

Allegato B

ART. 1

Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato disciplina la fornitura in noleggio, suddivisa in 4 lotti, di sistemi di terapia, mediante pressione negativa, delle ferite croniche occorrente alla Fondazione I.R.C.C.S Policlinico “San Matteo” di Pavia (nel seguito per comodità: Fondazione) ed alle seguenti Aziende: Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, AO San Gerardo dei Tintori di Monza Brianza, AO Luigi Sacco di Milano, AO Niguarda Cà Granda di Milano, AO San Paolo di Milano, AO Gaetano Pini di Milano, AO San Carlo Borromeo di Milano, AO Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, AO della Provincia di Pavia e AO G. Salvini di Garbagnate Milanese che aderiscono quali mandanti, secondo le tipologie ed i quantitativi di cui all’allegato FABBISOGNI del presente capitolato.

ART. 2

Durata del contratto e clausola di adesione

Il contratto viene stipulato per un periodo di 48 mesi, con impegno per l'assuntore - nell'eventualità di ritardo nelle pratiche per l’istruzione del nuovo appalto - di proseguire nella fornitura contrattuale per un massimo di 180 giorni oltre la data della scadenza prevista, mantenendo le stesse condizioni contrattuali pattuite, previo superamento di un periodo di prova della durata di 3 mesi, al termine dei quali verrà verificato il pieno soddisfacimento delle condizioni contrattuali.

In caso di esito negativo del periodo di prova, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio, senza che la ditta possa eccepire alcunché, se non il pagamento dei prodotti effettivamente utilizzati, con conseguente ed automatica aggiudicazione del contratto alla ditta seconda graduata.

Durante l’intero periodo di vigenza del contratto stipulato dalla Azienda capofila, le Aziende mandanti e le Aziende Ospedaliere di seguito elencate:

- Fondazione IRCCS C. Besta di Milano

- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

- A.O Fatebenefratelli di Milano

- A.O. G. Salvini di Garbagnate (MI)

- A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano (MI)

- A.O. A.R.E.U. Azienda Regionale Emergenza Urgenza di Milano

potranno procedere all’acquisto di quanto aggiudicato agli stessi prezzi di gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura.

L’adesione da parte delle A.O. sopra indicate può comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura non superiore al 100% (centopercento).

Si precisa che:

- le Aziende contraenti stipuleranno contratti distinti con la ditta aggiudicataria, previa presentazione della documentazione richiesta da questa stazione appaltante.

- qualora la ditta aggiudicataria rifiuti la sottoscrizione anche di un solo contratto, potrà essere disposta la revoca dell’aggiudicazione. In tal caso l’appalto potrà essere aggiudicato ad altra ditta, in base alla graduatoria di gara.

- i contratti stipulati in adesione dovranno avere la medesima data di scadenza del contratto aggiudicato dall’Ente capofila.

ART. 3

Caratteristiche della fornitura

Sinteticamente, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire:

1) Apparecchi per terapia mediante pressione negativa di recente immissione sul mercato e in numero sufficiente a soddisfare le esigenze indicate in All. - FABBISOGNI. E’ prevista una tolleranza del consumo del +/-20%, sia per le singole voci, che per le cifre totali, tenuto conto che i quantitativi annui riportati sono approssimativi e suscettibili di variazioni, per cui l’assuntore non potrà trarne titolo a rifiuto di somministrazioni maggiori o a pretese di compenso alcuno per somministrazioni minori.

2) Kit di medicazione secondo le caratteristiche tecniche previste;

3) Manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, inclusa la sostituzione di tutte le parti di ricambio delle apparecchiature, nonché la disinfezione ad ogni cambio paziente - per quanto concerne il long term – ove fosse ritenuto necessario dagli utilizzatori;

4) Formazione, con modalità da concordare con la Direzione Sanitaria, del personale addetto all’uso delle apparecchiature fornite per il tempo necessario all’apprendimento e relativa certificazione dell’avvenuto addestramento controfirmata dal responsabile di ogni Unità Operativa.

Caratteristiche generali:

- i prodotti devono corrispondere ai requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 e dal D.Lgs. 46/97, e successive modifiche ed integrazioni;

- essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d’uso;

- riportare il rispettivo codice CND e il numero di iscrizione al Repertorio del Ministero della Salute per ogni prodotto offerto;

- i prodotti devono essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e di conformità elettromagnetica;

Tutti i sistemi devono essere completi di:

- Unità terapeutica, completa di modulo di interfaccia e controllo dei dati e pompa per pressione negativa;

- Contenitore raccolta fluidi comprensivo di filtri;

- Kit di medicazione (tubo drenaggio + medicazione).

LOTTO 1

FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-RISK CONTINUATIVO ANNUO RESIDENZIALE (LONG TERM) – SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA CON MEDICAZIONE A BASE DI SCHIUME POLIURETANICHE PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE ACUTE E CRONICHE

Sistema terapeutico per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche mediante l’applicazione di una pressione negativa direttamente sul sito della ferita. Il sistema è costituito da un’apparecchiatura (unità terapeutica), un idoneo contenitore per la raccolta dei fluidi e kit di medicazione costituito da tubo di drenaggio e medicazione.

Requisiti tecnici indispensabili – unità terapeutica

- Sistema di controllo della pressione negativa applicata

- Allarmi sui principali parametri di funzionamento (es. batteria scarica, bassa pressione ecc.) facilmente interpretabili;

- Autonomia della batteria di almeno 4 ore;

- Bassa rumorosità certificata;

- Interfaccia di facile utilizzo;

- Dimensioni e peso contenuti con possibilità di aggancio al letto del paziente.

Requisiti tecnici indispensabili – kit di medicazione

- Medicazione a base di schiume in poliuretano (PU);

- Disponibilità di medicazioni in grado di gestire qualsiasi tipo di lesione con caratteristiche diverse (sede, dimensioni, ecc..) e con differente conformazione del dispositivo di aspirazione (drenaggio, ventosa ecc..);

- Gestione agevole e semplice della medicazione anche per un singolo operatore.

LOTTO 2

FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-RISK CONTINUATIVO ANNUO RESIDENZIALE (LONG TERM) - SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA CON MEDICAZIONE IN GARZA PER IL TRATTAMENTO DI FERITE CAVITARIE, TUNNELLIZZATE O SOTTOMINATE

Sistema terapeutico, portatile, per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche mediante l’applicazione di una pressione negativa direttamente sul sito della ferita tramite medicazione a base di garze imbevute di PHMB. Il sistema è costituito da un’apparecchiatura (unità terapeutica), un idoneo contenitore per la raccolta dei fluidi e kit di medicazione costituito da tubo di drenaggio e medicazione.

Requisiti tecnici indispensabili – unità terapeutica

- Allarmi sui principali parametri di funzionamento (es. batteria scarica, bassa pressione ecc.) facilmente interpretabili;

- Autonomia della batteria di almeno 4 ore;

- Bassa rumorosità certificata;

- Interfaccia di facile utilizzo;

- Dimensioni e peso contenuti con possibilità di aggancio al letto del paziente.

Requisiti tecnici indispensabili – kit di medicazione

- Medicazione a base di garze imbevute di poliesametilene biguanide (PHMB);

- Disponibilità di medicazioni in grado di gestire qualsiasi tipo di lesione con caratteristiche diverse (sede, dimensioni, ecc..) e con differente conformazione del dispositivo di aspirazione (drenaggio, ventosa ecc..);

- Gestione agevole e semplice della medicazione anche per un singolo operatore.

LOTTO 3

FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-RISK GIORNALIERO SU RICHIESTA, CON POSSIBILITA’ DI TRATTAMENTO DOMICILIARE AD ACCESSO AMBULATORIALE – SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA CON MEDICAZIONE A BASE DI SCHIUME POLIURETANICHE PER IL TRATTAMENTO DELLE FERITE ACUTE E CRONICHE

Sistema terapeutico per il trattamento avanzato di ferite acute e croniche, mediante l’applicazione di una pressione negativa direttamente sul sito della ferita. Il sistema è costituito da un’apparecchiatura (unità terapeutica), un idoneo contenitore per la raccolta dei fluidi e kit di medicazione costituito da tubo di drenaggio e medicazione.

Requisiti tecnici indispensabili – unità terapeutica

- Sistema di controllo della pressione negativa applicata;

- Allarmi sui principali parametri di funzionamento (es. batteria scarica, bassa pressione ecc.) facilmente interpretabili;

- Autonomia della batteria di almeno 4 ore;

- Bassa rumorosità certificata;

- Interfaccia di facile utilizzo;

- Dimensioni e peso contenuti con possibilità di aggancio al letto del paziente.

Requisiti tecnici indispensabili – kit di medicazione

- Medicazione a base di schiume in poliuretano (PU);

- Disponibilità di medicazioni in grado di gestire qualsiasi tipo di lesione con caratteristiche diverse (sede, dimensioni, ecc..) e con differente conformazione del dispositivo di aspirazione (drenaggio, ventosa ecc..);

- Gestione agevole e semplice della medicazione anche per un singolo operatore.

LOTTO 4

FORNITURA IN NOLEGGIO FULL-RISK GIORNALIERO SU RICHIESTA, CON POSSIBILITA’ DI TRATTAMENTO DOMICILIARE AD ACCESSO AMBULATORIALE - SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA CON MEDICAZIONE IN GARZA PER IL TRATTAMENTO DI FERITE CAVITARIE, TUNNELLIZZATE O SOTTOMINATE

Sistema terapeutico per il trattamento di ferite acute e croniche cavitarie, tunnellizzate o sottominate, mediante l’applicazione di una pressione negativa direttamente nel sito della ferita tramite medicazione a base di garze imbevute di PHMB. Il sistema è costituito da un’apparecchiatura (unità terapeutica), un idoneo contenitore per la raccolta dei fluidi, kit di medicazione costituito da tubo di drenaggio e medicazione.

Requisiti tecnici indispensabili – unità terapeutica

- Allarmi sui principali parametri di funzionamento (es. batteria scarica, bassa pressione ecc.) facilmente interpretabili;

- Autonomia della batteria di almeno 4 ore;

- Bassa rumorosità certificata;

- Interfaccia di facile utilizzo;

- Dimensioni e peso contenuti con possibilità di aggancio al letto del paziente.

Requisiti tecnici indispensabili – kit di medicazione

- Medicazione a base di garze imbevute di poliesametilene biguanide (PHMB);

- Disponibilità di medicazioni in grado di gestire qualsiasi tipo di lesione con caratteristiche diverse (sede, dimensioni, ecc..) e con differente conformazione del dispositivo di aspirazione (drenaggio, ventosa ecc..);

- Gestione agevole e semplice della medicazione anche per un singolo operatore.

ART. 4

Collaudo e assistenza

La ditta aggiudicataria, all’inizio del contratto e per ogni modello di apparecchiatura aggiudicata, è tenuta ad effettuare a proprio carico il collaudo di messa in servizio delle apparecchiature alla presenza del responsabile dell’Unità di Ingegneria Clinica dell’Istituto e consegnare al medesimo copia delle verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme generali e/o particolari. Ciò dovrà avvenire, durante la vigenza del contratto, ogni qual volta il modello dell’apparecchiatura dovesse essere modificata.

Durante la fornitura la ditta aggiudicataria dovrà:

- Qualora la Ditta ponga in commercio nuovi kit o nuove apparecchiature, analoghe a quelle oggetto della gara ma che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà informare l’Istituto, che si riserverà di chiedere la sostituzione di quanto precedentemente utilizzato, ferme restando le condizioni economiche pattuite in sede di gara;

- Prevedere un adeguato piano di manutenzione ordinaria, nonché un illimitato numero di interventi di manutenzione straordinaria e la fornitura degli eventuali ricambi necessari. Tale servizio di manutenzione si intende compreso nel canone di noleggio. Saranno a carico della Ditta i consumabili imputabili al malfunzionamento degli strumenti nonché quelli della messa a punto degli apparecchi in occasione di ogni intervento;

- Garantire un tempo di intervento su chiamata non superiore alle otto ore lavorative; dovrà comunque essere garantita la continuità del servizio, assicurando un tempo massimo di fermo macchina non superiore alle 48 ore solari dall’effettuazione della chiamata. Tale garanzia dovrà essere resa mediante riparazione dell’apparecchiatura guasta o mediante sostituzione con apparecchio in grado di garantire le stesse prestazioni di quello guasto.

- In caso di riparazione dello strumento presso la sede del fornitore, la ditta dovrà provvedere a sua cura e spese al trasporto dall’Istituto alla sua sede e viceversa.

- Garantire un servizio di assistenza telefonica in orario quanto più esteso possibile.

ART. 5

Prezzi e pagamenti

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali, di trasporto, facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria per merce resa franco reparto utilizzatore della Fondazione e di ciascuna AO mandante.

Nel caso di attivazione di convenzioni stipulate da Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di Regione Lombardia o da CONSIP successivamente all’aggiudicazione da parte di questa stazione appaltante dei prodotti oggetto della presente gara, la ditta aggiudicataria di ciascun lotto, in caso di prezzo sfavorevole all’Ente, si impegna ad adeguare il medesimo a quello in convenzione, per tutto il periodo di vigenza contrattuale. In caso di mancata accettazione la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, così come previsto dal successivo art. 16 “Risoluzione e Recesso”.

Nel caso che la/e Ditta/e aggiudicataria/e, in corso di contratto, sostituisca/no o introduca/no in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, la/e medesima/e si impegna/no a fornire quest’ultimo in luogo di quello aggiudicato, a prezzo non superiore e su espressa accettazione o richiesta da parte delle stazioni appaltanti.

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della gara rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salva la possibilità di revisione periodica di cui all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardo dei pagamenti non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte delle ditte aggiudicatarie, le quali sono tenute a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda Sanitaria devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

| Codice Univoco Ufficio: UF6CZ0 | <CodUff_azienda> (1) |
| --- | --- |

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

- Il codice unico di progetto (CUP)   in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

- Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)

- Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)

- Totale documento

- Codice fiscale del cedente

- In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell’ambito della sperimentazione.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it nonché ai rispettivi siti internet delle diverse A.O..

Nel caso di R.T.I, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna ditta.

In ossequio al principio del buon andamento, trasparenza, semplificazione delle procedure e della par condicio fra i concorrenti, ciascuna ditta dovrà indicare una sola offerta; pertanto le ditte che presentino offerte alternative saranno escluse.

Non sono ammesse offerte condizionate.

Nel caso di R.T.I. i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna ditta.

I pagamenti avverranno a scadenza pattuita, conformemente a quanto stabilito con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 ( G.U. del 14/03/2008 in vigore dal 29/03/2008), con il quale viene adottato il previsto regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare i pagamenti superiori a € 10.000,00. Per quanto riguarda le modalità di pagamento si procederà come da disposizione della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. prot. H1.2008 dell’11/4/2008, che prevede il pagamento diretto da parte Finlombarda S.p.A. delle fatture relative a forniture di beni e servizi.

ART. 6

Revisione Prezzi

La revisione prezzi opera per i contratti di durata superiore a 12 mesi; sarà onere del fornitore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale.

La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso del primo anno del contratto, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall’ufficio competente dimostri che essa sia dovuta) alle prestazioni rese a decorrere dal giorno di accoglimento dell’istanza revisionale.

La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria, condotta dal predetto ufficio, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati, ai sensi dell’art. 7, comma 4 lett.c) del D.lgs. 163/06, dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, beni e servizi, nonché, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT.

In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve nuove emanande disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si utilizzeranno gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicati sulla GURI; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio esecuzione della fornitura.

ART. 7

Incedibilità dei crediti

Per quanto riguarda la cessione dei crediti derivanti dal contratto, trova piena applicazione quanto stabilito dall’art. 117 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

ART. 8

Modalità di consegna

Per la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, la Fondazione IRCCS “Cà Granda” Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, l’A.O. della Provincia di Pavia, l’A.O. San Gerardo di Monza, l’A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano e l’A.O. San Carlo Borromeo di Milano, la consegna del materiale richiesto dovrà avvenire presso la Struttura e con le modalità che verranno designate in sede di esecuzione del contratto, franco di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico dell’Ente ordinante, come da vigenti norme di legge.

Per l’ A.O. San Paolo di Milano la consegna del materiale richiesto dovrà avvenire presso il Reparto indicato nella richiesta e con le modalità che verranno designate in sede di esecuzione del contratto.

Per l’ A.O. Luigi Sacco, la consegna del materiale richiesto dovrà avvenire presso il magazzino Farmaceutico - pad. 21, Via G.B. Grassi, 74 – Milano, aperto da lunedì a venerdì nei seguenti orari dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:30.

Per l’ A.O. ICP la consegna del materiale richiesto dovrà avvenire presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda, secondo le modalità che verranno designate in sede di esecuzione del contratto.

Per l’ A.O. G. Salvini la consegna del materiale richiesto dovrà avvenire presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda, secondo le modalità che verranno designate in sede di esecuzione del contratto, franco di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l’I.V.A. che sarà a carico dell’Ente ordinante, come da vigenti norme di legge.

Per l’ A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda la consegna del materiale richiesto dovrà avvenire presso il magazzino della S.C. Ingegneria Clinica per quanto riguarda le apparecchiature e direttamente in reparto per quanto riguarda i kit occorrenti al trattamento dei pazienti, in base a un protocollo specifico che prevede l’ordinativo da parte della direzione sanitaria che gestisce il contratto.

Le somministrazioni relative al materiale di consumo in genere, verranno richieste dalla Struttura Utilizzatrice della Fondazione e delle A.O. mandanti e dovranno essere fatte dall’assuntore con tutta prontezza nel luogo e nel giorno che verrà indicato, o comunque entro il termine massimo di 48 ore dalla data della richiesta. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. La consegna per essere efficace agli effetti del contratto dovrà risultare da corrispondente ricevuta indicante qualità, quantità ed importo della merce, dopo che questa sia stata riconosciuta conforme alle prescrizioni del contratto e come tale accettata. Qualsiasi somministrazione non comprovata con le anzidette modalità, si avrà come non effettuata, e di ogni conseguenza dovrà rispondere l’appaltatore. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente, circa i casi più gravi, dell’applicazione di sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

ART. 9

Accertamento della qualità dei prodotti

In corso di fornitura la Stazione Appaltante, tramite i propri incaricati, potrà effettuare prelievi di campioni della merce consegnata, allo scopo di far effettuare apposite analisi e verificare la corrispondenza del prodotto inviato ai parametri indicati nel presente capitolato.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal capitolato, la Stazione Appaltante li respingerà al fornitore, che dovrà sostenere le spese di analisi e comunque sostituire entro 48 ore il materiale non idoneo con altro avente i requisiti richiesti.

Mancando o ritardando il fornitore di uniformarsi a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l’eventuale maggior spesa. Il fornitore non può addurre, quale giustificazione della ritardata esecuzione dell’ordine, mancati impegni dei propri fornitori, sub fornitori o altro dei quali, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per il mancato rispetto dei termini di consegna.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del materiale anche a distanza della consegna, quando, cioè, all’apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo.

Il materiale deve essere fornito in confezioni e involucri protettivi.

ART. 10

Vizi e imperfezioni

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione della presa in consegna non esonerano comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all’impiego, il fornitore ha l’obbligo, a richiesta della Stazione Appaltante di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire quelli difettosi.

ART. 11

Sostituzione del materiale

Nel caso in cui il fornitore non provveda all’immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna e/o che risulti difettoso durante l’utilizzo o l’impiego, la Stazione Appaltante committente potrà acquistare direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla refusione di ogni altra spesa o danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato per almeno tre volte, la Stazione Appaltante committente avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti ad una nuova procedura di aggiudicazione.

ART. 12

Personale - cause di forza maggiore

I fornitori, per tutte le fasi relative alla fornitura, devono avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è responsabile.

Sono a carico del fornitore tutte le cautele e gli oneri derivanti dalle normative vigenti in materia di contribuzioni infortunistiche, previdenziali, salariali e di sicurezza. Nel caso di forniture con utilizzo di personale dell’aggiudicatario, il personale addetto opera sotto l’esclusiva responsabilità del fornitore, anche nei confronti dei terzi; la sorveglianza da parte dei responsabili della Stazione Appaltante (anche saltuaria) non diminuisce in nulla la responsabilità del fornitore per l’esatto adempimento delle forniture, né la responsabilità per danni a cose o persone.

L’esecuzione delle forniture non comporta in alcun modo, a favore del personale impiegato a qualunque titolo dal fornitore, alcun diritto o pretesa a qualificarsi come personale della Stazione Appaltante.

In caso di sciopero o di altra astensione dal lavoro per cause di forza maggiore, il fornitore deve darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante, concordando con quest’ultima i provvedimenti necessari per evitare disservizi.

ART. 13

Deposito cauzionale definitivo

La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire idonea garanzia fidejussoria (per ogni I.R.C.C.S./A.O. la propria quota) nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

ART. 14

Subappalto –  eredi - fallimento

Qualora formalmente richiesto dall’aggiudicataria, la stazione appaltante può, a sua completa discrezione, concedere che venga affidato in subappalto una quota della fornitura. In tal caso l’Impresa aggiudicataria resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte alla stazione appaltante delle forniture subappaltate.

Trova comunque applicazione quanto stabilito dall’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso di decesso del titolare le obbligazioni da esso assunte si riterranno passate in via solidale ai suoi eredi e successori, fatta facoltà peraltro alla stazione appaltante di risolvere senz’altro il contratto, se lo ritenesse opportuno.

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, con specifico riferimento a quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 15

Penali e provviste d’ufficio

Ove si verificassero ritardi nella consegna del materiale in oggetto rispetto ai termini pattuiti, la stazione appaltante ha la facoltà di applicare per il ritardo/mancato reintegro una penale di € 500 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di € 5000 mentre per ogni constatata inadempienza nella fornitura, la stazione appaltante ha la facoltà di applicare una penale di €. 1.000,00, elevabile detta cifra a €. 2.000,00 in caso di recidiva. Trova comunque applicazione quanto previsto dall’Art. 145 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

ART. 16

Risoluzione e recesso

L’applicazione di tre penali di cui al precedente art. 15  consentirà alla stazione appaltante di risolvere il contratto a proprio insindacabile giudizio con semplice preavviso ex art. 1456 c.c., che sarà comunicato alla controparte con lettera raccomandata A.R., di incamerare il deposito cauzionale a titolo di penalità e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento.

Nel caso di incameramento totale o parziale del deposito cauzionale definitivo, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione del medesimo nel suo originario ammontare

Inoltre, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto, nel rispetto delle modalità sopra specificate, nei seguenti casi:

- cessione della impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;

- mancato rispetto del divieto di cessione del credito di cui all’art. 7 del presente capitolato speciale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice preavviso di 30 giorni, senza che l’Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare, nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell’art. 26 della L. 488/99 o l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’aggiudicataria non sia in grado di praticare almeno tali prezzi;

- in qualsiasi momento dal contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del D. Lgs. 159/2011.

- A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Impresa è obbligata a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione)

- qualora venisse riscontrata la violazione, da parte della Ditta, del Codice Etico della Fondazione (approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 22/10/2009) e delle A.O. mandanti che si riservano il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità:

- il contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni di cui al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.A ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART. 17

Arbitrato e foro competente

In applicazione di quanto stabilito dall’art. 241, comma 1 bis, della L. n. 163/06 e s.m.i, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere fra l’appaltatore e la stazione appaltante circa l’esecuzione del presente contratto, purché abbiano fonte nella legge e non siano risolvibili in via amichevole, Foro competente sarà, per ogni evenienza, quello di Pavia per la Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo”, l’A.O. della Provincia di Pavia e per l’IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e quello di Milano per le A.O. ICP, Luigi Sacco, San Paolo, Ospedale Niguarda Ca’ Granda, San Gerardo, Gaetano Pini e San Carlo Borromeo, libera peraltro la stazione appaltante di avvalersi invece del Foro di competenza del fornitore.

ART. 18

Spese

Trattandosi di fornitura soggetta all’IVA, il contratto verrà registrato soltanto in caso d’uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all’imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell’art. 57 del medesimo T.U. e col carico delle spese di bollo e scritturazione alla ditta aggiudicataria.

In ogni caso le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti al presente contratto, bollatura e registrazione saranno a carico delle ditte contraenti, comprese le spese per la pubblicazione dei bandi.

ART. 19

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

I rispettivi Enti aggregati si impegnano all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le ditte aggiudicatarie si impegnano all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto sottoscritto.

Il medesimo obbligo è posto, altresì, a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti, a qualsiasi titolo interessati.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inosservanza il contratto verrà risolto di diritto e verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della sopra richiamata legge.

I rispettivi Enti aggregati risolveranno il contratto qualora le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 della cit. Legge.

ART. 20

Informazioni complementari

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Olivia Piccinini – tel. 0382/503996 – fax 0382/503990 - e mail o.piccinini@smatteo.pv.it.

Per informazioni gli offerenti potranno rivolgersi alla S.S. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.

Sig. Matteo Barbieri – S.S. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi tel. 0382.503830 – fax 0382.503990 - e mail: mbarbieri@smatteo.pv.it